浙江水利水电学院南浔校区

创新创业空间建设项目采购需求及报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢隔墙龙骨QC75 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.基层材料种类、规格:12厚纸面石膏板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板面 | m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.喷刷涂料部位:墙面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮两遍腻子后刷两遍乳胶漆 |  |  |  |  |  |
| 3 | 木质门带套 | 1.成品木质门带门套安装 | 樘 |  |  |  |  |
|  |  | 2.门洞尺寸：1m×2.35m |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.包含门锁及五金配件安装 |  |  |  |  |  |
| 4 | 沿墙插座 | 1.单相带接地安全型插座 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：220V 10A |  |  |  |  |  |
| 5 | 工作台插座 | 1.单相带接地安全型插座 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：220V 10A |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.插座开孔 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线 | m |  |  |  |  |
|  |  | 2.型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.敷设方式：管内穿线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他：检查、安装、各类测试等 |  |  |  |  |  |
| 7 | 塑料配管 | PVC方形线槽 | m |  |  |  |  |
| 8 | 矩形工作台，工作椅 | 0.8m×0.6m矩形办公桌，隔断包裹 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 吊顶灯新装 | 集成吊顶灯新装 | 盏 |  |  |  |  |
| 10 | 吊顶灯移位 | 原吊顶灯移位 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 金属配管 | 铝合金弧形线槽 | m |  |  |  |  |
| 12 | 拼接椅 | 2.2m×0.83m弧形拼接椅1张，单人椅2张，茶几1套 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 异型拼接椅 | 3.5m×1.3m异型拼接椅 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 工作台，工作椅 | 2.5m×1m矩形工作台1张，工作椅6张 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 三角拼接工作桌 | 0.79m×0.79m三角拼接工作桌4张，工作椅4张 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 洗手台改造 | 改造成茶水台 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 前台接待桌 | 4.5m×0.6m前台接待桌1张，工作椅2张 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 前台背景墙 | 新做9m×2.87m前台背景墙 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 茶水间 | 新做L型茶水吧台 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 长直角休息椅 | 长2m | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 茶水间座椅 | 单人座椅2张，茶几一张 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 高脚凳 | 茶水间高脚凳 | 张 |  |  |  |  |
| 23 | 空调移机 | 空调开孔，空调穿管 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运 | m³ |  |  |  |  |

文化墙建设清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼电梯墙1 | 木结构、石膏板做造型，内置灯带，油画布/宣绒布加金属立体字、亚克力立体字或发光字(具体根据实际设计效果料)3.4*3m | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 一楼电梯墙2 | 油画布/宣绒布加亚克力立体字/PVC立体字5*3m | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 四楼电梯对面墙 | 木结构、石膏板做造型，内置灯带，油画布/宣绒布加金属立体字、亚克力立体字或发光字(具体根据实际设计效果定材料)8.4*2.6m | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 四楼电梯左转墙 | 油画布/宣绒布加亚克力立体字/PVC立体字PVC侧封板展板/磁吸可更换画面 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 储藏室隐形门墙 |  | m2 |  |  |  |  |
| 6 | 走廊通道1 |  | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 走廊通道2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 8 | 404室内墙面 |  | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 405室内墙面 |  | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 406室内墙面 |  | m2 |  |  |  |  |
| 11 | 展示柜 |  | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 设计服务 | / | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 通用安装服务 | / | 项 |  |  |  |  |

备注：

- 以上价格为综合价格包含人工、材料费和税费。

- 建材品牌参考（标准不低于以下品牌）：

板    材：大王椰，百源，兔宝宝，千年舟

油    漆：立邦，华隆，三棵树

轻钢龙骨：龙牌，泰山

电    线：永通中策，正泰